{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":12,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,4],[0,5,0,9],[0,10,0,11],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,3],[1,4,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,1,11],[2,8,3,8],[2,9,3,10],[2,11,3,11],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,9,4,10],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,9,5,10],[6,2,6,3],[6,4,6,5],[6,9,6,10],[7,2,7,3],[7,4,7,5],[7,9,7,10],[8,2,8,3],[8,4,8,5],[8,9,8,10],[9,2,9,3],[9,4,9,5],[9,9,9,10],[10,2,10,3],[10,4,10,5],[10,9,10,10],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[11,9,11,10],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[12,9,12,10],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[13,9,13,10],[14,2,14,3],[14,4,14,5],[14,9,14,10],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[15,9,15,10],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[16,9,16,10],[17,2,17,3],[17,4,17,5],[17,9,17,10],[18,2,18,3],[18,4,18,5],[18,9,18,10],[19,2,19,3],[19,4,19,5],[19,9,19,10],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[20,9,20,10],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[21,9,21,10],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,9,22,10],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,9,23,10],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,9,24,10],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,9,25,10],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[26,9,26,10],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[27,9,27,10],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[28,9,28,10],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[29,9,29,10],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[30,9,30,10],[31,2,31,5],[31,7,31,8],[31,9,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程名称：徐州经济技术开发区鸿星养老院项目（室外消防）",{"$nulls":4},"标段：",{"$nulls":4},"第1页 共10页"]
["序号","项目编码","项目名称",null,"项目特征描述",null,"计量\n单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价",null,"材质要求"]
[]
[1,null,"钢丝网骨架",null,"1.6mpaΦ110",null,"米",210,{"$nulls":3},"全新料"]
[2,null,"钢丝网骨架",null,"1.6mpaΦ160",null,"米",360,{"$nulls":3},"全新料"]
[3,null,"钢丝网骨架",null,"1.6mpaΦ200",null,"米",290,{"$nulls":3},"全新料"]
[4,null,"钢丝网骨架",null,"1.6mpaΦ90",null,"米",80,{"$nulls":3},"全新料"]
[5,null,"弯头",null,200,null,"个",8,{"$nulls":3},"全新料"]
[6,null,"弯头",null,160,null,"个",12,{"$nulls":3},"全新料"]
[7,null,"弯头",null,110,null,"个",18,{"$nulls":3},"全新料"]
[8,null,"正三通",null,110,null,"个",2,{"$nulls":3},"全新料"]
[9,null,"正三通",null,"110*50",null,"个",1,{"$nulls":3},"全新料"]
[10,null,"法兰片",null,110,null,"片",5,{"$nulls":3},"全新料"]
[11,null,"三通",null,"200*110",null,"个",1,{"$nulls":3},"全新料"]
[12,null,"法兰片",null,90,null,"片",1,{"$nulls":3},"全新料"]
[13,null,"正三通",null,200,null,"个",1,{"$nulls":3},"全新料"]
[14,null,"法兰片",null,200,null,"片",2,{"$nulls":3},"全新料"]
[15,null,"大小头",null,"110*90",null,"个",2,{"$nulls":3},"全新料"]
[16,null,"弯头",null,90,null,"个",4,{"$nulls":3},"全新料"]
[17,null,"大小头",null,"110*160",null,"个",2,{"$nulls":3},"全新料"]
[18,null,"法兰片",null,160,null,"片",10,{"$nulls":3},"全新料"]
[19,null,"封板",null,160,null,"片",1,{"$nulls":3},"全新料"]
[20,null,"三通",null,"160*110",null,"个",3,{"$nulls":3},"全新料"]
[21,null,"正三通",null,160,null,"个",5,{"$nulls":3},"全新料"]
[22,null,"三通",null,"160*65",null,"个",3,{"$nulls":3},"全新料"]
[23,null,"直接",null,80,null,"个",6,{"$nulls":3},"全新料"]
[24,null,"直接",null,110,null,"个",35,{"$nulls":3},"全新料"]
[25,null,"直接",null,160,null,"个",60,{"$nulls":3},"全新料"]
[26,null,"直接",null,200,null,"个",45,{"$nulls":3},"全新料"]
[null,null,"免费提供热熔设备",{"$nulls":4},"2套"]
[{"$nulls":7},"合\n计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}