## Sheet1
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN100 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN100 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 31 | 个
2 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN125 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN125 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 7 | 个
3 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN150 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN150 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 5 | 个
4 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN200 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN200 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 4 | 个
5 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN65 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN65 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 25 | 个
6 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN80 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN80 3、材质及连接形式:灰铸铁或球墨铸铁， 法兰连接。 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 7、阀门进出口两侧应具有检测专用接头，此接头应满足各种测试设备的联接需求， 并保证在正常使用中无泄露之可能,应提供原厂测压管螺纹接头 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 34 | 个
7 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN25 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN25 3、材质及连接形式:防脱锌黄铜， 螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 2 | 个
8 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN32 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN32 3、材质及连接形式:防脱锌黄铜， 螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 2 | 个
9 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN40 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN40 3、材质及连接形式:防脱锌黄铜， 螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 2 | 个
10 | 平衡阀 | 静态平衡阀 | DN50 | 1、类型:铜制静态平衡阀 2、规格、压力等级:DN50 3、材质及连接形式:防脱锌黄铜， 螺纹连接 4、压力等级按设计要求 5、安装高度、部位综合考虑 6、未尽事宜参图纸设计及规范要求 | 丹佛斯、TA/欧文托普、FLOWCON | 11 | 个